## Лист1
Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 19 июня 2019г. (пп ж., п.19)
ПС | Нагрузка, кВт | Уровень напряжения
ПС-1 "Городская" | 7342.2 | 6.1
ПС-2 "Прудская" | 4900.8 | 6.1
ПС-3 "Центральная" | 18929.4 | 10.1
ПС-4 "ЗЯБ" | 27.456 | 6.1
ПС-5 "Власиха" | 2875 | 6.1
ПС-6 "Восточная" | 13862.4 | 6.1
ПС-8 "Западная" | 10861.9 | 10.1
ПС-10 "2-й подъем" | 6050.112 | 6.1
ПС-12 "Юбилейная" | 4780.68 | 6.1
ПС-13 "Подгорная" | 7763.76 | 6.1
ПС-14 "Краевая больница" | 1562.22 | 6.1
ПС-15 "Юго-Западная" | 15487.6 | 10.1
ПС-18 "Лебяжье" | 6.352 | 10.1
ПС-19 "Береговая" | 1453.92 | 6.1
ПС-21 "1-й подъем" | 2383.8 | 6.1
ПС-22 "Сиреневая" | 12666.5 | 10.1
ПС-23 "Гоньба" | 206 | 10.1
ПС-24 "Ползунова" | 3287.6 | 6.1
ПС-25 "Опорная" | 9734.4 | 6.1
ПС-26 "БМК" | 10029.36 | 6.1
ПС-58 "Шаховская" | 44.352 | 10.1
ПС-30 "АТИ" | 5427.6 | 6.1
ПС-61 "Затон" | 939.596 | 6.1
ПС "Кристалл" | 22175.728 | 10.1
ПС "Пресс" | 12866.76 | 6.1
ПС "Ротор" (яч.1) | 350.64 | 6.1
ПС "Строительная" | 3999 | 10.1
РП "АМЗ" | 91.68 | 6.1
ПС-40 "Солнечная поляна" | 17925.4 | 10.1