## Стандарт. ставки более 150кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ТАРИФНЫМ СТАВКАМ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ СВЫШЕ 150 кВт
[14 empty] | Организация: |  |  |  | Индекс |  | Кт | 1
[14 empty] | Объект: | [5 empty] | Квл | 1
[14 empty] | Адрес: | [5 empty] | Ккл | 1
[14 empty] | Протяженность ВЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность ВЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Выбери нужную КЛ, ВЛ, ТП из выпадающего списка |  |  |  |  | Промежуточный итог (без НДС)
-
[14 empty] | С1: | Тех.пр. 6-10кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[15 empty] | Тех.пр. 0,4кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[14 empty] | С2: | ВЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | ВЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С3: | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С4: | РП | - | 0 | руб/шт |  | 0 | руб.
[14 empty] | С5: | ТП | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[14 empty] | С6: | РТП | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[16 empty] | Итог: | 0 | руб (без НДС)
[17 empty] | 0 | руб (НДС)
[17 empty] | 0 | руб (с НДС)
[15 empty] | Зам. директора по развитию |  |  |  |  | Бакунин А.В.
[15 empty] | Начальник ПЭО |  |  |  | Беломестных О.Г.
Инструкция по заполнению
1. ячейка АА8: введите длину воздушной линии 6-10 кВ ; ячейка АА9: введите длину кабельной линии 6-10 кВ; ячейка АА10: введите длину кабельной линии 6-10 кВ; ячейка АА11: введите длину воздушной линии 0,4 кВ; ячейки АА12-АА13: введите длину кабельной линии 0,4 кВ; В ячейках АА8-АА13: вводятся длины (кабельной или воздушной) линий в киллометрах , которые необходимо построить от энергообъектов ООО «БСК» до участка заявителя. В ячейке АА14 вводится максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств. В ячейке АА15 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. 2. Если присоединение происходит на уровне напряжения 6-10 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z18 выберете диапазон мощности. Если присоединение происходит на уровне напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z19 выберете диапазон мощности. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z20 выберете нужную марку и сечение. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z21 выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберетенужное и нажав на стрелку в ячейке Z22 выберете нужную марку и сечение. Если 2 кабельные линии имеют уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейках Z 22 (23) выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z24 выберете нужную марку и сечение. Если 2 кабельные линии имеют уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейках Z 24 (25) выберете нужную марку и сечение. Если нужно построить Распределительнуй пункт, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z26 выберете тип РП.
С1 за технологическое присоединение |  |  | С2 строительство ВЛ |  |  |  | С3 строительство КЛ |  |  |  | С5 строительство подстанций
- |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
0,4кВ менее 15 | 0.4 |  | 0,4кВ СИП-2 3*16+1*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 537384.84 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 670089.12 | 2КТПБ-400/10/0,4 | руб/кВт | 4627.57
0,4кВ 15-150 | 0.4 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-2 3*25+1*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 570666.17 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 две нити | 0.4 | руб/км | 874816.29 | 2КТПБ-630/10/0,4 | руб/кВт | 3198.51
0,4кВ 150-670 | 0.4 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-2 3*35+1*54,6 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 601611.67 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 643834.43 | 2КТПБ-1000/10/0,4 | руб/кВт | 3016.48
0,4кВ более 670 | 0.4 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 749132.41 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 две нити | 0.4 | руб/км | 905414.49 | 2КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 4152.42
- |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*70+1*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 782735.75 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 692355.9 | 2КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 3073.08
6-10кВ менее 15 | 6-10 |  | 0,4кВ СИП-2 3*95+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 876239.21 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 1002406.2 | КТПН-250/10/0,4 | руб/кВт | 3577.28
6-10кВ 15-150 | 6-10 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 983396.25 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 744109.26 | КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 3389.3
6-10кВ 150-670 | 6-10 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-2 3*185+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 1150792.18 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 1105907.19 | КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 2356.85
6-10кВ более 670 | 6-10 | 11092.53 | 0,4кВ СИП-4 4*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 639817.92 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 795404.22 | СТП-40/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 10095.81
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 680024.16 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 1208479.92 | СТП-100/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 5054.85
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 740810.88 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 783084.72 | СТП-160/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 3437.12
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 817637.76 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 1183840.92 | СТП-250/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 2348.52
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 903571.2 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 857792.46 | КТПК 63кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 8727
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 1000969.92 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 1392252.48 | КТПК 100кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 6549.1
|  |  | 0,4кВ А-35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 575285.76 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 948504.09 | КТПК 160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 4479.61
|  |  | 0,4кВ 4А-50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 637718.4 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 1514714.04 | КТПК 250кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 3395.58
|  |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 384263.96 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*240 | 0.4 | руб/км | 1182282.36 | КТПК 400кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 3382.82
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 222181.92 | 0,4кВ АВБбШВ 4*10 | 0.4 | руб/км | 465992.25 | КТПК 630кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 2492.66
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 262012.32 | 0,4кВ АВБбШВ 4*35 | 0.4 | руб/км | 586488.42 | КТПК 1000кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 1948.98
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 322276.32 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 | 0.4 | руб/км | 622369.68 | КТПК 2*160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 7018.16
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 398329.92 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 | 0.4 | руб/км | 689170.02 | 2КТПНУ-250кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 6091.93
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 483459.84 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 | 0.4 | руб/км | 811494.06 | 2КТПНУ-400кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 4321.7
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 579947.04 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 | 0.4 | руб/км | 814309.78 | 2КТПНУ-630кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 3198.3
|  |  | - |  |  |  | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 | 0.4 | руб/км | 874134.42 | 2КТПНУ-1000кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 2230.86 | Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z27 выберете тип ТП.
|  |  | 6-10кВ СИП-3 35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1047323.52 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 | 0.4 | руб/км | 1006400.01 | КТП-25кВА, столбовая | руб/кВт | 12292.21 | Если нужно построить Распределительную трансформаторную подстанцию, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Z28 выберете тип РТП.
|  |  | 6-10кВ СИП-3 50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1114668 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 | 0.4 | руб/км | 1059505.65 | КТП-40кВА, столбовая | руб/кВт | 7810.57
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1179545.76 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 839725.77 | КТП-63кВА, столбовая | руб/кВт | 5859.78
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1289822.4 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 982385.58 | КТП-100кВА, столбовая | руб/кВт | 4165.84
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1377293.76 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 1221790.71 | БКТП-400кВА | руб/кВт | 9349.11
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1562868 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 1542746.46 | БКТП-630кВА | руб/кВт | 6182.24
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1782168.48 | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 1575091.05 | БКТП-1000кВА | руб/кВт | 4159.53
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1956601.44 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 1716100.62 | 2КТП-100кВА киоского типа | руб/кВт | 7980.24
|  |  | 6-10кВ АС-25 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 653177.76 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 две нити | 0.4 | руб/км | 2097959.28
|  |  | 6-10кВ АС-35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 724075.2 | 0,4кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 0.4 | руб/км | 2237221.2
|  |  | 6-10кВ АС-50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 767642.4 | -
|  |  | 6-10кВ 3АС-70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 857947.68 | 6-10кВ АСБ 3*50 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1285147.32
|  |  | 6-10кВ АС-95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 944805.6 | 6-10кВ АСБ 3*50 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2159585.43
|  |  | 6-10кВ АС-95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 1376896.32 | 6-10кВ АСБ 3*70 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1370942.61
|  |  | 6-10кВ СИП3 1*70 (1 цепь) без опор | руб/км | 6-10 | 607050.72 | 6-10кВ АСБ 3*70 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2153620.5
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*95 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1452830.04
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1622117.16 | С4 строительство РП
[11 empty] | - |  | 0
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2833536.57 | строительство РП с 12 высоковольтными ячейками | руб/шт | 15546473.37
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1548572.61 | строительство РП с 24 высоковольтными ячейками | руб/шт | 22161651.33
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2686436.01 | строительство реклоузера | руб/шт | 1753698.03
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*185 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1684092.84 | строительство РП 11МВт | руб/шт | 7785874.05
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2975382.72 | строительство РП 5-7МВт | руб/шт | 6456728.28
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*240 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1899403.32
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*240 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 3388103.16
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б лотках две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 6113027.58
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*70 | 6-10 | руб/км | 1242040.53 | - |  | 0
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*95 | 6-10 | руб/км | 1334001.3 | строительство БКРПТ 2*1250кВА | руб/кВт | 4830.03
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*120 | 6-10 | руб/км | 1363430.58 | строительство РТП 2*1000 кВА | руб/кВт | 2400.73
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*150 | 6-10 | руб/км | 1391404.44
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*185 | 6-10 | руб/км | 1474747.29
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*240 | 6-10 | руб/км | 1863436.11
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 2817647.28
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*50 | 6-10 | руб/км | 1363722.81
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*70 | 6-10 | руб/км | 1446309.3
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*95 | 6-10 | руб/км | 1556772.24
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*120 | 6-10 | руб/км | 1618140.54
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*150 | 6-10 | руб/км | 1742630.52
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*185 | 6-10 | руб/км | 1803998.82
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*240 | 6-10 | руб/км | 1905694.86
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 | 6-10 | руб/км | 2088046.38
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 | 6-10 | руб/км | 2415928.44
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 | 6-10 | руб/км | 3315005.55
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 | 6-10 | руб/км | 3885616.14
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*50 две нити | 6-10 | руб/км | 1527388.8
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*70 две нити | 6-10 | руб/км | 1734081.36
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*95 две нити | 6-10 | руб/км | 1986550.89
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*120 две нити | 6-10 | руб/км | 2097311.79
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*150 две нити | 6-10 | руб/км | 2657459.4
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*185 две нити | 6-10 | руб/км | 2807447.88
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*240 две нити | 6-10 | руб/км | 3320976.21
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 две нити | 6-10 | руб/км | 4189151.43
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 две нити | 6-10 | руб/км | 5004845.58
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 две нити | 6-10 | руб/км | 5888388.66
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 две нити | 6-10 | руб/км | 7031821.62
[7 empty] | 6-10кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 6-10 | руб/км | 3506301.6
Сброс
Печать

## По мощности более 150кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ СВЫШЕ 150 кВт
Организация:
Объект:
Адрес:
Количество источников: |  |  |  | шт | [7 empty] | 0
Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт | [7 empty] | 0
Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт | [7 empty] | 0
Индекс¹: |  |  | 1 | [8 empty] | 0
[5 empty] | Промежуточный итог (без НДС) | [6 empty] | 0
Подготовка ТУ и согласование: | [11 empty] | 0
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  |  | 0
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  |  | 0
Строительство ВЛ:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
Строительство КЛ*: | [10 empty] | -
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
Строительство КТП до 35кВ: |  |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
Строительство РТП до 35кВ: |  |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
Проверка выполнения ТУ: | [10 empty] | -
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 | руб |  |  |  | -
|  | Итог: | 0 | руб (без НДС)
|  |  | 0 | руб (НДС)
|  |  | 0 | руб (с НДС)
| Зам. директора по развитию |  |  | Бакунин А.В.
| Начальник ПЭО |  |  | Беломестных О.Г.
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
РТП - распределительная трансформаторная подстанция.
* расчет производится для наиболее распространенных кабельных линий КЛ-6-10 кВ -185мм2 и КЛ-0,4кВ 120мм2, более точный расчет возможен только после получения технических условий
Инструкция по заполнению
1. В ячейке D8 вводится количество источников электроснабжения; В ячейке D9 вводится максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств. Ячейка D10 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. Ячейки D14 (D15), D25 (D26) : являются обязательными. В зависимости от уровня напряжения (0,4 кВ либо 6-10 кВ). нажав на стрелку выбирается диапазон мощности 2. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке D18 выберете марку и сечение Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке D17 выберете марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке D21 выберете марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Е20 выберете марку и сечение. Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Е22 выберете тип ТП. Если нужно построить Распределительный трансформаторный пункт, то выберете нужное и нажав на стрелку в ячейке Е23 выберете Тип РТП.
[8 empty] | подготовка ТУ и согласование |  |  |  | С2 строительство ВЛ
[9 empty] | - |  |  | -
[8 empty] | 0,4кВ |  |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*16+1*25 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 12283.08
[9 empty] | 15 - 150 вкл | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-2 3*25+1*35 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 5521.34
[9 empty] | 150 - 670 вкл | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-2 3*35+1*54,6 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 4529.59
[9 empty] | свыше 670 | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 11407.7
[9 empty] | - |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*70+1*70 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 7516.99
[8 empty] | 6-10кВ |  |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*95+1*95 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 5394.59
[9 empty] | 15 - 150 вкл | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 986.69
[9 empty] | 150 - 670 вкл | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 8147.35
[9 empty] | свыше 670 | 111.23 |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 7141.21
[12 empty] | 0,4кВ СИП-4 4*50 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 27163.07
[12 empty] | 0,4кВ А-35 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 3947.03
[12 empty] | 0,4кВ 4А-50 на ж/б опорах | руб/кВт | 0.4 | 8745.85
[12 empty] | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 подвес без опор | руб/кВт | 0.4 | 4579.29
[12 empty] | 0,4кВ СИП-4 4*25 подвес без опор | руб/кВт | 0.4 | 1444.18
[12 empty] | 0,4кВ СИП-4 4*35 подвес без опор | руб/кВт | 0.4 | 5370.66
[12 empty] | - | руб/кВт
[12 empty] | 6-10кВ СИП-3 50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 2135.56
[12 empty] | 6-10кВ СИП-3 70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 2432.26
[12 empty] | 6-10кВ СИП-3 95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 2574.34
[12 empty] | 6-10кВ СИП-3 120 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 2980.79
[12 empty] | 6-10кВ АС-50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 38646.82
[12 empty] | 6-10кВ 3АС-70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/кВт | 6-10 | 1286.92
[12 empty] | - |  |  | 0
[12 empty] | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/кВт | 2312.82
Проверка выполнения ТУ
-
[8 empty] | 0,4кВ | < 15
[9 empty] | 15 - 150 вкл | 412.92
[9 empty] | 150 - 670 вкл | 412.92
[9 empty] | свыше 670 | 412.92
-
[8 empty] | 6-10кВ | < 15
[9 empty] | 15 - 150 вкл | 412.92
[9 empty] | 150 - 670 вкл | 412.92
[9 empty] | свыше 670 | 412.92
[12 empty] | - |  | руб/кВт
[12 empty] | 6-10кВ АСБ 3*185 без ГНБ | 6-10 | руб/кВт | 1433.58
1
2
3
4
[12 empty] | - |  | 0
[12 empty] | СТП-40/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 10095.81
[12 empty] | СТП-100/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 5054.85
[12 empty] | СТП-160/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 3437.12
[12 empty] | СТП-250/6/0,4 мачтовая | руб/кВт | 2348.52
[12 empty] | КТПН-250/10/0,4 | руб/кВт | 3577.28
[12 empty] | КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 3389.3
[12 empty] | КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 2356.85
[12 empty] | 2КТПБ-400/10/0,4 | руб/кВт | 4152.42
[12 empty] | 2КТПБ-630/10/0,4 | руб/кВт | 3073.08
[12 empty] | 2КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 4627.57
[12 empty] | 2КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 3198.51
[12 empty] | 2КТПБ-1000/10/0,4 | руб/кВт | 3016.48
[12 empty] | КТПК 63кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 8727
[12 empty] | КТПК 100кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 6549.1
[12 empty] | КТПК 160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 4479.61
[12 empty] | КТПК 250кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 3395.58
[12 empty] | КТПК 400кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 3382.82
[12 empty] | КТПК 630кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 2492.66
[12 empty] | КТПК 1000кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 1948.98
[12 empty] | КТПК 2*160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 7018.16
[12 empty] | 2КТПНУ-250кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 6091.93
[12 empty] | 2КТПНУ-400кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 4321.7
[12 empty] | 2КТПНУ-630кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 3198.3
[12 empty] | 2КТПНУ-1000кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 2230.86
[12 empty] | КТП-25кВА, столбовая | руб/кВт | 12292.21
[12 empty] | КТП-40кВА, столбовая | руб/кВт | 7810.57
[12 empty] | КТП-63кВА, столбовая | руб/кВт | 5859.78
[12 empty] | КТП-100кВА, столбовая | руб/кВт | 4165.84
[12 empty] | БКТП-400кВА | руб/кВт | 9349.11
[12 empty] | БКТП-630кВА | руб/кВт | 6182.24
[12 empty] | БКТП-1000кВА | руб/кВт | 4159.53
[12 empty] | 2КТП-100кВА киоского типа | руб/кВт | 7980.24
[12 empty] | - |  | 0
[12 empty] | строительство БКРПТ 2*1250кВА | руб/кВт | 4830.03
[12 empty] | строительство РТП 2*1000 кВА | руб/кВт | 2400.73
Сброс
Печать

## Расчет по мощност менее 150 кВт
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ 150 кВт ПО МОЩНОСТИ
Организация:
Объект:
Адрес:
0
0
0
0
0
0
[15 empty] | Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
[15 empty] | Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
Промежуточный итог (без НДС)
-
[15 empty] | Подготовка ТУ и согласование: |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[15 empty] | Проверка выполнения ТУ: |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[17 empty] | Итог: | 0 | руб (без НДС)
|  |  | - |  | 0 | [12 empty] | 0 | руб (НДС)
Подготовка ТУ и согласование: |  |  | от 0 до 150вкл |  | 111.23 | [12 empty] | 0 | руб (с НДС)
Проверка выполнения ТУ:
|  |  | - |  | 0
|  |  | от 0 до 150вкл |  | 412.92
[16 empty] | Зам. директора по развитию |  |  |  |  | Бакунин А.В.
[16 empty] | Начальник ПЭО |  |  |  | Беломестных О.Г.
Инструкция по заполнению
1. В ячейке АА14 вводится максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств. ячейка АА15 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. 2. Выберете, нажав на стрелку в ячейке Z18. Выберете, нажав на стрелку в ячейке Z19.
С1 за технологическое присоединение |  |  |  | С2 строительство ВЛ |  |  |  | С3 строительство КЛ |  |  |  | С4 строительство подстанций
- |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
0,4кВ менее 15 | 0.4 |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*16+1*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 62197.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 58472 | 2КТПБ-400/10/0,4 | руб/кВт | 336.8
0,4кВ 15-150 | 0.4 | 946.46 |  | 0,4кВ СИП-2 3*25+1*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 66049.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 две нити | 0.4 | руб/км | 76336.5 | 2КТПБ-630/10/0,4 | руб/кВт | 232.8
0,4кВ 150-670 | 0.4 | 40.47 |  | 0,4кВ СИП-2 3*35+1*54,6 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 69631 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 56181 | 2КТПБ-1000/10/0,4 | руб/кВт | 219.55
0,4кВ более 670 | 0.4 | 8.51 |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 86705 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 две нити | 0.4 | руб/км | 79006.5 | 2КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 302.2
- |  |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*70+1*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 90594.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 60415 | 2КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 223.65
6-10кВ менее 15 | 6-10 |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*95+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 101416.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 87470 | КТПН-250/10/0,4 | руб/кВт | 260.35
6-10кВ 15-150 | 6-10 | 315.34 |  | 0,4кВ СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 113819 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 64931 | КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 246.65
6-10кВ 150-670 | 6-10 | 34.95 |  | 0,4кВ СИП-2 3*185+1*95 СИП на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 133193.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 96501.5 | КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 171.55
6-10кВ более 670 | 6-10 | 12.57 |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 74053 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 69407 | СТП-40/6/0,4 | руб/кВт | 734.8
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 78706.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 105452 | СТП-100/6/0,4 | руб/кВт | 367.9
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 85742 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 68332 | СТП-160/6/0,4 | руб/кВт | 250.15
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 94634 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 103302 | СТП-250/6/0,4 | руб/кВт | 170.95
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 104580 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 74851 | монтаж КТПК 63кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 635.15
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 115853 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 121488 | монтаж КТПК 100кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 476.65
|  |  |  | 0,4кВ А-35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 66584 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 82766.5 | монтаж КТПК 160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 326.05
|  |  |  | 0,4кВ 4А-50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 73810 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 132174 | монтаж КТПК 250кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 247.15
|  |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 44475 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*240 | 0.4 | руб/км | 103166 | монтаж КТПК 400кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 246.2
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 25715.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*10 | 0.4 | руб/км | 40662.5 | монтаж КТПК 630кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 181.4
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 30325.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*35 | 0.4 | руб/км | 51177 | монтаж КТПК 1000кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 141.85
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 37300.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 | 0.4 | руб/км | 54308 | монтаж КТПК 2*160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 510.8
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 46103 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 | 0.4 | руб/км | 60137 | монтаж 2КТПНУ-250кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 443.35
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 55956 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 | 0.4 | руб/км | 70811 | монтаж 2КТПНУ-400кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 314.55
|  |  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 67123.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 | 0.4 | руб/км | 71056.7 | монтаж 2КТПНУ-630кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 232.75
|  |  |  | - |  |  |  | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 | 0.4 | руб/км | 76277 | монтаж 2КТПНУ-1000кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 162.35
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 35 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 121218 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 | 0.4 | руб/км | 87818.5 | КТП-25кВА, столбовая | руб/кВт | 894.65
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 50 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 129012.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 | 0.4 | руб/км | 92452.5 | КТП-40кВА, столбовая | руб/кВт | 568.45
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 136521.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 73274.5 | КТП-63кВА, столбовая | руб/кВт | 426.5
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 149285 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 85723 | КТП-100кВА, столбовая | руб/кВт | 303.2
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 159409 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 106613.5 | БКТП-400кВА | руб/кВт | 680.45
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 180887.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 134620 | БКТП-630кВА | руб/кВт | 449.95
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 206269.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 126063.5 | БКТП-1000кВА | руб/кВт | 302.75
|  |  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 226458.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 149747 | 2КТП-100кВА киоского типа | руб/кВт | 580.8
|  |  |  | 6-10кВ АС-25 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 75599.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 две нити | 0.4 | руб/км | 183068 | строительство РП с 12 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 6.1
|  |  |  | 6-10кВ АС-35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 83805 | 0,4кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 0.4 | руб/км | 195220 | строительство РП с 24 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 4.35
|  |  |  | 6-10кВ АС-50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 88847.5 | - |  |  |  | строительство реклоузера | руб/кВт | 13.15
|  |  |  | 6-10кВ 3АС-70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 99299.5 | 6-10кВ АСБ 3*50 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 112142 | строительство РП 11МВт | руб/кВт | 51.5
|  |  |  | 6-10кВ АС-95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 109352.5 | 6-10кВ АСБ 3*50 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 188445.5 | строительство РП 5-7МВт | руб/кВт | 67.15
|  |  |  | 6-10кВ АС-95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 159363 | 6-10кВ АСБ 3*70 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 119628.5 | строительство КСО-386-11 | руб/кВт | 1.8
|  |  |  | 6-10кВ СИП3 1*70 (1 цепь) без опор | руб/км | 6-10 | 70260.5 | 6-10кВ АСБ 3*70 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 187925 | строительство БКРПТ 2*1250кВА | руб/кВт | 351.55
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*95 | 6-10 | руб/км | 126774 | строительство РТП 2*1000 кВА | руб/кВт | 174.75
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 141546
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 247254.5
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 135128.5
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 234418.5
[8 empty] | 6-10кВ АСБ 3*185 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 146954
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 116944 | 6-10кВ АСБ 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 259632
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 112362.03 | 6-10кВ АСБ 3*240 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 165742
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 120830.02 | 6-10кВ АСБ 3*240 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 295646
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 129862.03 | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б лотках две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 533423
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 138814 | 6-10кВ ААБл-10 3*70 | 6-10 | руб/км | 108380.5
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 136664.02 | 6-10кВ ААБл-10 3*95 | 6-10 | руб/км | 116405
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 149702 | 6-10кВ ААБл-10 3*120 | 6-10 | руб/км | 118973
|  |  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 165533 | 6-10кВ ААБл-10 3*150 | 6-10 | руб/км | 121414
[8 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*185 | 6-10 | руб/км | 128686.5
[8 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*240 | 6-10 | руб/км | 162603.5
|  |  |  | - |  |  |  | 6-10кВ ААБл-10 3*185 две нити | 6-10 | руб/км | 245868
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*50 | 6-10 | руб/км | 300774 | 6-10кВ АПвП-1*50 | 6-10 | руб/км | 118998.5
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*70 | 6-10 | руб/км | 300449 | 6-10кВ АПвП-1*70 | 6-10 | руб/км | 126205
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*120 | 6-10 | руб/км | 359582 | 6-10кВ АПвП-1*95 | 6-10 | руб/км | 135844
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*150 | 6-10 | руб/км | 346747 | 6-10кВ АПвП-1*120 | 6-10 | руб/км | 141199
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*185 | 6-10 | руб/км | 370398 | 6-10кВ АПвП-1*150 | 6-10 | руб/км | 152062
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 | 6-10 | руб/км | 407974 | 6-10кВ АПвП-1*185 | 6-10 | руб/км | 157417
|  |  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б | 6-10 | руб/км | 1219826 | 6-10кВ АПвП-1*240 | 6-10 | руб/км | 166291
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 | 6-10 | руб/км | 182203
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 | 6-10 | руб/км | 210814
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 | 6-10 | руб/км | 289267.5
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 | 6-10 | руб/км | 339059
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*50 две нити | 6-10 | руб/км | 133280
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*70 две нити | 6-10 | руб/км | 151316
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*95 две нити | 6-10 | руб/км | 173346.5
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*120 две нити | 6-10 | руб/км | 183011.5
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*150 две нити | 6-10 | руб/км | 231890
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*185 две нити | 6-10 | руб/км | 244978
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*240 две нити | 6-10 | руб/км | 289788.5
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 две нити | 6-10 | руб/км | 365545.5
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 две нити | 6-10 | руб/км | 436723
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 две нити | 6-10 | руб/км | 513821
[8 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 две нити | 6-10 | руб/км | 613597
[8 empty] | 6-10кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 6-10 | руб/км | 305960
Сброс
Печать