## Стандарт. ставки более 150кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ТАРИФНЫМ СТАВКАМ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ СВЫШЕ 150 кВт
[14 empty] | Организация: |  |  |  | Индекс |  | Кт | 6.62
[14 empty] | Объект: | [5 empty] | Квл | 4.17
[14 empty] | Адрес: | [5 empty] | Ккл | 5.52
[14 empty] | Протяженность ВЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность ВЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Выбери нужную КЛ, ВЛ, ТП из выпадающего списка |  |  |  |  | Промежуточный итог (без НДС)
-
[14 empty] | С1²: | Тех.пр. 6-10кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[15 empty] | Тех.пр. 0,4кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[14 empty] | С2³: | ВЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | ВЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С3⁴: | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С4⁵: | ТП | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[16 empty] | Итог: | 0 | руб (без НДС)
[17 empty] | 0 | руб (НДС)
[17 empty] | 0 | руб (с НДС)
[15 empty] | Зам. директора по развитию |  |  |  |  | Бакунин А.В.
[15 empty] | Начальник ПЭО |  |  |  | Беломестных О.Г.
Примечание: ¹ - Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам;
² - Стандартизированная тарифная ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
³ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство ВЛ электропередачи;
⁴ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство КЛ электропередачи;
⁵ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанции;
Инструкция по заполнению
1. п.1: введите длину воздушной линии 6-10 кВ ; п.2: введите длину кабельной линии 6-10 кВ; п.3: введите длину кабельной линии 6-10 кВ; п.4: введите длину воздушной линии 0,4 кВ; п.5: введите длину кабельной линии 0,4 кВ; В п.1-п.5 вводятся длины (кабельной или воздушной) линий в киллометрах , которые необходимо построить от энергообъектов ООО «БСК» до участка заявителя. В п.6 вводится максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств. п.7 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. 2. Если присоединение происходит на уровне напряжения 6-10 кВ, то выберете п.8 и нажав на стрелку в ячейке АВ17 выберете диапазон мощности. Если присоединение происходит на уровне напряжения 0,4 кВ, то выберете п.9 и нажав на стрелку в ячейке АВ18 выберете диапазон мощности. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.10 и нажав на стрелку в ячейке АВ19 выберете нужную марку и сечение. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.11 и нажав на стрелку в ячейке АВ20 выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и нажав на стрелку в ячейке АВ21 выберете нужную марку и сечение. Если 2 кабельные линии имеют уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и п.13 и нажав на стрелку в ячейках АВ 21 (22) выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.14 и нажав на стрелку в ячейке АВ23 выберете нужную марку и сечение. Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете п.15 и нажав на стрелку в ячейке АВ24 выберете тип ТП.
С1 за технологическое присоединение |  |  | С2 строительство ВЛ |  |  |  | С3 строительство КЛ |  |  |  | С4 строительство подстанций
- |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
0,4кВ менее 15 | 0.4 |  | 0,4кВ СИП-2 3*16+1*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 124395 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 116944 | 2КТПБ-400/10/0,4 | руб/кВт | 673.6
0,4кВ 15-150 | 0.4 | 946.46 | 0,4кВ СИП-2 3*25+1*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 132099 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 две нити | 0.4 | руб/км | 152673 | 2КТПБ-630/10/0,4 | руб/кВт | 465.6
0,4кВ 150-670 | 0.4 | 40.47 | 0,4кВ СИП-2 3*35+1*54,6 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 139262 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 112362 | 2КТПБ-1000/10/0,4 | руб/кВт | 439.01
0,4кВ более 670 | 0.4 | 8.51 | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 173410 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 две нити | 0.4 | руб/км | 158013 | 2КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 604.4
- |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*70+1*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 181189 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 120830 | 2КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 447.3
6-10кВ менее 15 | 6-10 |  | 0,4кВ СИП-2 3*95+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 202833 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 174940 | КТПН-250/10/0,4 | руб/кВт | 520.7
6-10кВ 15-150 | 6-10 | 315.34 | 0,4кВ СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 227638 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 129862 | КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 493.3
6-10кВ 150-670 | 6-10 | 34.95 | 0,4кВ СИП-2 3*185+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 266387 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 193003 | КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 343.1
6-10кВ более 670 | 6-10 | 12.57 | 0,4кВ СИП-4 4*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 148106 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 138814 | СТП-40/6/0,4 | руб/кВт | 1469.6
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 157413 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 210904 | СТП-100/6/0,4 | руб/кВт | 735.8
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 171484 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 136664 | СТП-160/6/0,4 | руб/кВт | 500.3
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 189268 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 206604 | СТП-250/6/0,4 | руб/кВт | 341.9
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 209160 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 149702 | КТПК 63кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 1270.3
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 231706 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 242976 | КТПК 100кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 953.3
|  |  | 0,4кВ А-35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 133168 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 165533 | КТПК 160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 652.1
|  |  | 0,4кВ 4А-50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 147620 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 264348 | КТПК 250кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 494.3
|  |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 88950 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*240 | 0.4 | руб/км | 206332 | КТПК 400кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 492.4
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 51431 | 0,4кВ АВБбШВ 4*10 | 0.4 | руб/км | 81325 | КТПК 630кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 362.8
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 60651 | 0,4кВ АВБбШВ 4*35 | 0.4 | руб/км | 102354 | КТПК 1000кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 283.7
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 74601 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 | 0.4 | руб/км | 108616 | КТПК 2*160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 1021.6
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 92206 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 | 0.4 | руб/км | 120274 | 2КТПНУ-250кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 886.7
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 111912 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 | 0.4 | руб/км | 141622 | 2КТПНУ-400кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 629.1
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 134247 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 | 0.4 | руб/км | 142113.4 | 2КТПНУ-630кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 465.5
|  |  | - |  |  |  | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 | 0.4 | руб/км | 152554 | 2КТПНУ-1000кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 324.7
|  |  | 6-10кВ СИП-3 35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 242436 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 | 0.4 | руб/км | 175637 | КТП-25кВА, столбовая | руб/кВт | 1789.3
|  |  | 6-10кВ СИП-3 50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 258025 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 | 0.4 | руб/км | 184905 | КТП-40кВА, столбовая | руб/кВт | 1136.9
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 273043 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 146549 | КТП-63кВА, столбовая | руб/кВт | 853
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 298570 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 171446 | КТП-100кВА, столбовая | руб/кВт | 606.4
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 318818 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 213227 | БКТП-400кВА | руб/кВт | 1360.9
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 361775 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 269240 | БКТП-630кВА | руб/кВт | 899.9
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 412539 | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 252127 | БКТП-1000кВА | руб/кВт | 605.5
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 452917 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 299494 | 2КТП-100кВА киоского типа | руб/кВт | 1161.6
|  |  | 6-10кВ АС-25 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 151199 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 две нити | 0.4 | руб/км | 366136 | строительство РП с 12 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 12.2
|  |  | 6-10кВ АС-35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 167610 | 0,4кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 0.4 | руб/км | 390440 | строительство РП с 24 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 8.7
|  |  | 6-10кВ АС-50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 177695 | - |  |  |  | строительство реклоузера | руб/кВт | 26.3
|  |  | 6-10кВ 3АС-70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 198599 | 6-10кВ АСБ 3*50 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 224284 | строительство РП 11МВт | руб/кВт | 103
|  |  | 6-10кВ АС-95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 218705 | 6-10кВ АСБ 3*50 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 376891 | строительство РП 5-7МВт | руб/кВт | 134.3
|  |  | 6-10кВ АС-95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 318726 | 6-10кВ АСБ 3*70 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 239257 | строительство КСО-386-11 | руб/кВт | 3.6
|  |  | 6-10кВ СИП3 1*70 (1 цепь) без опор | руб/км | 6-10 | 140521 | 6-10кВ АСБ 3*70 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 375850 | строительство БКРПТ 2*1250кВА | руб/кВт | 703.1
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*95 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 253548 | строительство РТП 2*1000 кВА | руб/кВт | 349.5
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 283092
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 494509
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 270257
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 468837
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 116944 | 6-10кВ АСБ 3*185 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 293908
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 112362.03 | 6-10кВ АСБ 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 519264
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 120830.02 | 6-10кВ АСБ 3*240 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 331484
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 129862.03 | 6-10кВ АСБ 3*240 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 591292
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 138814 | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б лотках две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 1066846
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*70 | 6-10 | руб/км | 216761
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 136664.02 | 6-10кВ ААБл-10 3*95 | 6-10 | руб/км | 232810
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 149702 | 6-10кВ ААБл-10 3*120 | 6-10 | руб/км | 237946
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 165533 | 6-10кВ ААБл-10 3*150 | 6-10 | руб/км | 242828
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*185 | 6-10 | руб/км | 257373
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*240 | 6-10 | руб/км | 325207
|  |  | - |  |  |  | 6-10кВ ААБл-10 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 491736
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*50 | 6-10 | руб/км | 300774 | 6-10кВ АПвП-1*50 | 6-10 | руб/км | 237997
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*70 | 6-10 | руб/км | 300449 | 6-10кВ АПвП-1*70 | 6-10 | руб/км | 252410
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*120 | 6-10 | руб/км | 359582 | 6-10кВ АПвП-1*95 | 6-10 | руб/км | 271688
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*150 | 6-10 | руб/км | 346747 | 6-10кВ АПвП-1*120 | 6-10 | руб/км | 282398
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*185 | 6-10 | руб/км | 370398 | 6-10кВ АПвП-1*150 | 6-10 | руб/км | 304124
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 | 6-10 | руб/км | 407974 | 6-10кВ АПвП-1*185 | 6-10 | руб/км | 314834
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б | 6-10 | руб/км | 1219826 | 6-10кВ АПвП-1*240 | 6-10 | руб/км | 332582
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 | 6-10 | руб/км | 364406
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 | 6-10 | руб/км | 421628
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 | 6-10 | руб/км | 578535
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 | 6-10 | руб/км | 678118
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*50 две нити | 6-10 | руб/км | 266560
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*70 две нити | 6-10 | руб/км | 302632
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*95 две нити | 6-10 | руб/км | 346693
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*120 две нити | 6-10 | руб/км | 366023
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*150 две нити | 6-10 | руб/км | 463780
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*185 две нити | 6-10 | руб/км | 489956
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*240 две нити | 6-10 | руб/км | 579577
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 две нити | 6-10 | руб/км | 731091
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 две нити | 6-10 | руб/км | 873446
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 две нити | 6-10 | руб/км | 1027642
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 две нити | 6-10 | руб/км | 1227194
[7 empty] | 6-10кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 6-10 | руб/км | 611920
Сброс
Печать

## По мощности более 150кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ СВЫШЕ 150 кВт
Организация:
Объект:
Адрес:
Количество источников: |  |  |  | шт
Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
Индекс¹: |  |  | 1
Промежуточный итог (без НДС)
Подготовка ТУ и согласование:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
Строительство ВЛ*:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
Строительство КЛ*:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
Строительство КТП и РТП до 35кВ: |  |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
Проверка выполнения ТУ:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
Участие в осмотре должностным лицом органа федер гос энергонадзора
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 |  |  | 0 | руб.
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 |  |  | 0 | руб.
Действия по присоединению, |  |  | -
обеспечению работы устройств:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт | 0 |  | руб
|  | Итог: | 0 | руб (без НДС)
|  |  | 0 | руб (НДС)
|  |  | 0 | руб (с НДС)
| Зам. директора по развитию |  |  | Бакунин А.В.
| Начальник ПЭО |  |  | Беломестных О.Г.
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
РТП - распределительная трансформаторная подстанция.
Инструкция по заполнению
1. В п.1 вводится количество источников электроснабжения; В п.2 вводится максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств. п.3 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. п. 4, 14, 17: являются обязательными. В зависимости от уровня напряжения (0,4 кВ либо 6-10 кВ). нажав на стрелку выбирается диапазон мощности 2. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.9 и нажав на стрелку в ячейке Е18 выберете диапазон мощности. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.8 и нажав на стрелку в ячейке Е17 выберете диапазон мощности. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и нажав на стрелку в ячейке Е21 выберете диапазон мощности. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.11 и нажав на стрелку в ячейке Е20 выберете диапазон мощности. Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете п.13 и нажав на стрелку в ячейке Е22 выберете диапазон мощности.
подготовка ТУ и согласование
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 200.9
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 8.59
[10 empty] | свыше 670 | 1.66
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 66.08
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 7.32
[10 empty] | свыше 670 | 2.42
ВЛ
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=0,4кВ | 2420.78
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=6-10 кВ | 3609.26
КЛ
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=0,4кВ | 3506.15
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=6-10 кВ | 3375.05
КТП и РТП
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 | 2896.12
Проверка выполнения ТУ
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 361.14
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 15.44
[10 empty] | свыше 670 | 2.98
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 118.78
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 13.17
[10 empty] | свыше 670 | 4.35
Фактические действия по присоедин
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 384.42
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 16.44
[10 empty] | свыше 670 | 3.17
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 130.48
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 14.46
[10 empty] | свыше 670 | 4.78
участие в осмотре должностным лицом органа федер гос энергонадзора
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
15 - 150 вкл
150 - 670 вкл
[10 empty] | свыше 670 | 0.7
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
15 - 150 вкл
150 - 670 вкл
[10 empty] | свыше 670 | 1.02
1
2
3
4
Сброс
Печать

## Стандарт. ставки менее 150 кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ТАРИФНЫМ СТАВКАМ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ 150 кВт
[14 empty] | Организация: |  |  |  | Индекс |  | Кт | 6.62
[14 empty] | Объект: | [5 empty] | Квл | 4.17
[14 empty] | Адрес: | [5 empty] | Ккл | 5.52
[14 empty] | Протяженность ВЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 6-10кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность ВЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Протяженность КЛ 0,4кВ: |  |  | 0 | км
[14 empty] | Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
[14 empty] | Выбери нужную КЛ, ВЛ, ТП из выпадающего списка |  |  |  | Промежуточный итог (без НДС)
-
[14 empty] | С1²: | Тех.пр. 6-10кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[15 empty] | Тех.пр. 0,4кВ | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[14 empty] | С2³: | ВЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | ВЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С3⁴: | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 6-10кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[15 empty] | КЛ 0,4кВ | - | 0 | руб/км |  | 0 | руб
[14 empty] | С4⁵: | ТП | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
[16 empty] | Итог: | 0 | руб (без НДС)
[17 empty] | 0 | руб (НДС)
[17 empty] | 0 | руб (с НДС)
[15 empty] | Зам. директора по развитию |  |  |  |  | Бакунин А.В.
[15 empty] | Начальник ПЭО |  |  |  | Беломестных О.Г.
Примечание: ¹ - Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам;
² - Стандартизированная тарифная ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
³ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство ВЛ электропередачи;
⁴ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство КЛ электропередачи;
⁵ - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанции;
Инструкция по заполнению
1. п.1: введите длину воздушной линии 6-10 кВ ; п.2: введите длину кабельной линии 6-10 кВ; п.3: введите длину кабельной линии 6-10 кВ, при наличии второй высоковольтной линии; п.4: введите длину воздушной линии 0,4 кВ; п.5: введите длину кабельной линии 0,4 кВ; В п.1-п.5 вводятся длины (кабельной или воздушной) линий в киллометрах, которые необходимо построить от энергообъектов ООО «БСК» до участка заявителя. В п.6 вводится максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств. п.7 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. 2. Если присоединение происходит на уровне напряжения 6-10 кВ, то выберете п.8 и нажав на стрелку в ячейке АА17 выберете диапазон мощности. Если присоединение происходит на уровне напряжения 0,4 кВ, то выберете п.9 и нажав на стрелку в ячейке АА18 выберете диапазон мощности. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.10 и нажав на стрелку в ячейке АА19 выберете нужную марку и сечение. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.11 и нажав на стрелку в ячейке АА20 выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и нажав на стрелку в ячейке АА21 выберете нужную марку и сечение. Если 2 кабельные линии имеют уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и п.13 и нажав на стрелку в ячейках АА21 (22) выберете нужную марку и сечение. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.14 и нажав на стрелку в ячейке АА23выберете нужную марку и сечение. Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете п.15 и нажав на стрелку в ячейке АА24выберете тип ТП.
С1 за технологическое присоединение |  |  | С2 строительство ВЛ |  |  |  | С3 строительство КЛ |  |  |  | С4 строительство подстанций
- |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
0,4кВ менее 15 | 0.4 |  | 0,4кВ СИП-2 3*16+1*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 62197.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 58472 | 2КТПБ-400/10/0,4 | руб/кВт | 336.8
0,4кВ 15-150 | 0.4 | 946.46 | 0,4кВ СИП-2 3*25+1*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 66049.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 две нити | 0.4 | руб/км | 76336.5 | 2КТПБ-630/10/0,4 | руб/кВт | 232.8
0,4кВ 150-670 | 0.4 | 40.47 | 0,4кВ СИП-2 3*35+1*54,6 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 69631 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 56181 | 2КТПБ-1000/10/0,4 | руб/кВт | 219.55
0,4кВ более 670 | 0.4 | 8.51 | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 86705 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 две нити | 0.4 | руб/км | 79006.5 | 2КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 302.2
- |  |  | 0,4кВ СИП-2 3*70+1*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 90594.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 60415 | 2КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 223.65
6-10кВ менее 15 | 6-10 |  | 0,4кВ СИП-2 3*95+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 101416.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 87470 | КТПН-250/10/0,4 | руб/кВт | 260.35
6-10кВ 15-150 | 6-10 | 315.34 | 0,4кВ СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 113819 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 64931 | КТПН-400/10/0,4 | руб/кВт | 246.65
6-10кВ 150-670 | 6-10 | 34.95 | 0,4кВ СИП-2 3*185+1*95 СИП на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 133193.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 96501.5 | КТПН-630/10/0,4 | руб/кВт | 171.55
6-10кВ более 670 | 6-10 | 12.57 | 0,4кВ СИП-4 4*25 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 74053 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 69407 | СТП-40/6/0,4 | руб/кВт | 734.8
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 78706.5 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 105452 | СТП-100/6/0,4 | руб/кВт | 367.9
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 85742 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 68332 | СТП-160/6/0,4 | руб/кВт | 250.15
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 94634 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 103302 | СТП-250/6/0,4 | руб/кВт | 170.95
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 104580 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 74851 | монтаж КТПК 63кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 635.15
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 115853 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 121488 | монтаж КТПК 100кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 476.65
|  |  | 0,4кВ А-35 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 66584 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 82766.5 | монтаж КТПК 160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 326.05
|  |  | 0,4кВ 4А-50 на ж/б опорах | руб/км | 0.4 | 73810 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 132174 | монтаж КТПК 250кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 247.15
|  |  | 0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 44475 | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*240 | 0.4 | руб/км | 103166 | монтаж КТПК 400кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 246.2
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*25 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 25715.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*10 | 0.4 | руб/км | 40662.5 | монтаж КТПК 630кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 181.4
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*35 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 30325.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*35 | 0.4 | руб/км | 51177 | монтаж КТПК 1000кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 141.85
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*50 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 37300.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 | 0.4 | руб/км | 54308 | монтаж КТПК 2*160кВА,6(10)/0,4 киосковый тип | руб/кВт | 510.8
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*70 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 46103 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 | 0.4 | руб/км | 60137 | монтаж 2КТПНУ-250кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 443.35
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*95 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 55956 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 | 0.4 | руб/км | 70811 | монтаж 2КТПНУ-400кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 314.55
|  |  | 0,4кВ СИП-4 4*120 подвес без опор | руб/км | 0.4 | 67123.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 | 0.4 | руб/км | 71056.7 | монтаж 2КТПНУ-630кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 232.75
|  |  | - |  |  |  | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 | 0.4 | руб/км | 76277 | монтаж 2КТПНУ-1000кВА,6(10)/0,4 | руб/кВт | 162.35
|  |  | 6-10кВ СИП-3 35 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 121218 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 | 0.4 | руб/км | 87818.5 | КТП-25кВА, столбовая | руб/кВт | 894.65
|  |  | 6-10кВ СИП-3 50 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 129012.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 | 0.4 | руб/км | 92452.5 | КТП-40кВА, столбовая | руб/кВт | 568.45
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 136521.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*50 две нити | 0.4 | руб/км | 73274.5 | КТП-63кВА, столбовая | руб/кВт | 426.5
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 149285 | 0,4кВ АВБбШВ 4*70 две нити | 0.4 | руб/км | 85723 | КТП-100кВА, столбовая | руб/кВт | 303.2
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (1 цепь) | руб/км | 6-10 | 159409 | 0,4кВ АВБбШВ 4*95 две нити | 0.4 | руб/км | 106613.5 | БКТП-400кВА | руб/кВт | 680.45
|  |  | 6-10кВ СИП-3 70 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 180887.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*120 две нити | 0.4 | руб/км | 134620 | БКТП-630кВА | руб/кВт | 449.95
|  |  | 6-10кВ СИП-3 95 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 206269.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*150 две нити | 0.4 | руб/км | 126063.5 | БКТП-1000кВА | руб/кВт | 302.75
|  |  | 6-10кВ СИП-3 120 (2 цепь) | руб/км | 6-10 | 226458.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*185 две нити | 0.4 | руб/км | 149747 | 2КТП-100кВА киоского типа | руб/кВт | 580.8
|  |  | 6-10кВ АС-25 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 75599.5 | 0,4кВ АВБбШВ 4*240 две нити | 0.4 | руб/км | 183068 | строительство РП с 12 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 6.1
|  |  | 6-10кВ АС-35 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 83805 | 0,4кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 0.4 | руб/км | 195220 | строительство РП с 24 высоковольтными ячейками | руб/кВт | 4.35
|  |  | 6-10кВ АС-50 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 88847.5 | - |  |  |  | строительство реклоузера | руб/кВт | 13.15
|  |  | 6-10кВ 3АС-70 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 99299.5 | 6-10кВ АСБ 3*50 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 112142 | строительство РП 11МВт | руб/кВт | 51.5
|  |  | 6-10кВ АС-95 (1 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 109352.5 | 6-10кВ АСБ 3*50 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 188445.5 | строительство РП 5-7МВт | руб/кВт | 67.15
|  |  | 6-10кВ АС-95 (2 цепь) на ж/б опорах | руб/км | 6-10 | 159363 | 6-10кВ АСБ 3*70 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 119628.5 | строительство КСО-386-11 | руб/кВт | 1.8
|  |  | 6-10кВ СИП3 1*70 (1 цепь) без опор | руб/км | 6-10 | 70260.5 | 6-10кВ АСБ 3*70 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 187925 | строительство БКРПТ 2*1250кВА | руб/кВт | 351.55
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*95 | 6-10 | руб/км | 126774 | строительство РТП 2*1000 кВА | руб/кВт | 174.75
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 141546
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*120 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 247254.5
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 135128.5
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*150 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 234418.5
[7 empty] | 6-10кВ АСБ 3*185 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 146954
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*25 | 0.4 | руб/км | 116944 | 6-10кВ АСБ 3*185 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 259632
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*35 | 0.4 | руб/км | 112362.03 | 6-10кВ АСБ 3*240 без ГНБ | 6-10 | руб/км | 165742
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*50 | 0.4 | руб/км | 120830.02 | 6-10кВ АСБ 3*240 две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 295646
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*70 | 0.4 | руб/км | 129862.03 | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б лотках две нити без ГНБ | 6-10 | руб/км | 533423
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*95 | 0.4 | руб/км | 138814 | 6-10кВ ААБл-10 3*70 | 6-10 | руб/км | 108380.5
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*120 | 0.4 | руб/км | 136664.02 | 6-10кВ ААБл-10 3*95 | 6-10 | руб/км | 116405
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*150 | 0.4 | руб/км | 149702 | 6-10кВ ААБл-10 3*120 | 6-10 | руб/км | 118973
|  |  | 0,4кВ АПвБбШв-1 4*185 | 0.4 | руб/км | 165533 | 6-10кВ ААБл-10 3*150 | 6-10 | руб/км | 121414
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*185 | 6-10 | руб/км | 128686.5
[7 empty] | 6-10кВ ААБл-10 3*240 | 6-10 | руб/км | 162603.5
|  |  | - |  |  |  | 6-10кВ ААБл-10 3*185 две нити | 6-10 | руб/км | 245868
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*50 | 6-10 | руб/км | 300774 | 6-10кВ АПвП-1*50 | 6-10 | руб/км | 118998.5
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*70 | 6-10 | руб/км | 300449 | 6-10кВ АПвП-1*70 | 6-10 | руб/км | 126205
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*120 | 6-10 | руб/км | 359582 | 6-10кВ АПвП-1*95 | 6-10 | руб/км | 135844
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*150 | 6-10 | руб/км | 346747 | 6-10кВ АПвП-1*120 | 6-10 | руб/км | 141199
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*185 | 6-10 | руб/км | 370398 | 6-10кВ АПвП-1*150 | 6-10 | руб/км | 152062
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 | 6-10 | руб/км | 407974 | 6-10кВ АПвП-1*185 | 6-10 | руб/км | 157417
|  |  | 6-10кВ АСБ 3*240 ж/б | 6-10 | руб/км | 1219826 | 6-10кВ АПвП-1*240 | 6-10 | руб/км | 166291
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 | 6-10 | руб/км | 182203
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 | 6-10 | руб/км | 210814
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 | 6-10 | руб/км | 289267.5
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 | 6-10 | руб/км | 339059
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*50 две нити | 6-10 | руб/км | 133280
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*70 две нити | 6-10 | руб/км | 151316
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*95 две нити | 6-10 | руб/км | 173346.5
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*120 две нити | 6-10 | руб/км | 183011.5
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*150 две нити | 6-10 | руб/км | 231890
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*185 две нити | 6-10 | руб/км | 244978
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*240 две нити | 6-10 | руб/км | 289788.5
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*300 две нити | 6-10 | руб/км | 365545.5
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*400 две нити | 6-10 | руб/км | 436723
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*500 две нити | 6-10 | руб/км | 513821
[7 empty] | 6-10кВ АПвП-1*630 две нити | 6-10 | руб/км | 613597
[7 empty] | 6-10кВ устройство переходов методом ГНБ с учетом кабеля | 6-10 | руб/км | 305960
Сброс
Печать

## По мощности менее 150 кВт
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ 150 кВт
Организация:
Объект:
Адрес:
Количество источников: |  |  |  | шт
Максимальная мощность: |  |  | 0 | кВт
Максимальная мощность (сущ.): |  |  | 0 | кВт
Индекс¹: |  |  | 1
Промежуточный итог (без НДС)
Подготовка ТУ и согласование:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
Строительство ВЛ*:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
Строительство КЛ*:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
Строительство КТП и РТП до 35кВ: |  |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
Проверка выполнения ТУ:
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
Действия по присоединению,
обеспечению работы устройств: |  |  | -
| ставка платы с Uном 0,4кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
| ставка платы с Uном 6-10кВ |  | - | 0 | руб/кВт |  | 0 | руб
-
-
|  | Итог: | 0 | руб (без НДС)
|  |  | 0 | руб (НДС)
|  |  | 0 | руб (с НДС)
| Зам. директора по развитию |  |  | Бакунин А.В.
| Начальник ПЭО |  |  | Беломестных О.Г.
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
РТП - распределительная трансформаторная подстанция.
Инструкция по заполнению
1. В п.1 количество источников электроснабжения вводить число 1; В п.2 вводится максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств. п.3 заполняется для объектов, которые ранее были присоединены, но у которых произошло увеличение мощности в существующей точке присоединения. п. 4, 14, 17: являются обязательными. В зависимости от уровня напряжения (0,4 кВ либо 6-10 кВ). нажав на стрелку выбирается диапазон мощности 2. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.9 и нажав на стрелку в ячейке Е18 выберете диапазон мощности. Если воздушная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.8 и нажав на стрелку в ячейке Е17 выберете диапазон мощности. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 6-10 кВ, то выберете п.12 и нажав на стрелкув ячейке Е21 выберете диапазон мощности. Если кабельная линия имеет уровень напряжения 0,4 кВ, то выберете п.11 и нажав на стрелку в ячейке Е20 выберете диапазон мощности. Если нужно построить Трансформаторную подстанцию, то выберете п.13 и нажав на стрелку в ячейке Е22 выберете диапазон мощности.
подготовка ТУ и согласование
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 200.9
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 8.59
[10 empty] | свыше 670 | 1.66
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 66.08
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 7.32
[10 empty] | свыше 670 | 2.42
ВЛ
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=0,4кВ | 1210.39
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=6-10 кВ | 1804.63
КЛ
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=0,4кВ | 1753.08
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 U=6-10 кВ | 1687.53
КТП и РТП
-
[9 empty] | менее 15 - свыше 670 | 1448.06
Проверка выполнения ТУ
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 361.14
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 15.44
[10 empty] | свыше 670 | 2.98
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 118.78
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 13.17
[10 empty] | свыше 670 | 4.35
Фактические действия по присоедин
-
[9 empty] | 0,4кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 384.42
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 16.44
[10 empty] | свыше 670 | 3.17
-
[9 empty] | 6-10кВ | < 15
[10 empty] | 15 - 150 вкл | 130.48
[10 empty] | 150 - 670 вкл | 14.46
[10 empty] | свыше 670 | 4.78
1
2
3
4
Сброс
Печать